Ausschreibung								31.03.2007

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Treppenkanten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Treppenkanten aus flexiblem

Kunststoff, Einschub des Bodenbelags,

befestigen incl. Montage- und

Befestigungsmittel

Trittfläche glatt/profiliert

Belagdicke ca. 2,3/3/4,5/ 5 mm

Stufenhöhe: ca. 28/30/40 mm

Stufenlänge: ca. 25/37/40mm

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Untergrund:

__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Treppenkanten  TKE

PVC flexibel,

beige,

Artikel-Nr.

Zubehör

Titel: 		021		Treppenkanten			Summe	___________