Ausschreibung								30.06.2010

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Kernsockelleiste aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff,

mit flexibler Dichtlippe zum Boden,

Leiste auf Bodenbelag aufsetzen

Dachüberdeckung max. ca.4 mm

Sockelhöhe ca. 58 mm,

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

zum Einkleben von Belagsstreifen

Incl. Befestigung  und Montagematerial

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300 oder

UZIN Toptac für die Leiste/ UZIN Contact 40 für den Streifen

(beide Befestigungsarten mit Systemgewährleistung)

Untergrund:

Innenecken/Außenecken sind zu stanzen

Zubehör

100	Stck.	Endkappen links/ rechts			__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Color- Kernsockelleiste D 60 life TOP

Polyolefin mit  Hartfaserkern,

weiß, h= ca. 58mm

Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________