Ausschreibung								31.03.2007

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Übergangsprofile

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Hohlkehlleiste (15; 20; 25 mm) aus flexiblem Kunststoff und

Abschlussprofil aus Hartkunststoff  h= 32 mm

zur Abdeckung der Bodenbelagskante,

für an den Wänden hochgezogene

PVC/CV/Linoleumbeläge

Bodenbelag einschieben

Belagsstärke bis ca. 3,5 mm

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Untergrund:

__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Hohlkehlen HK 15/15; 20/20; 25/25; PVC flexibel

Abschlussprofil EL 3,5 , PVC hart,

Farbe: beige

Artikel- Nr.

Titel: 		021		Hohlkehle + Abschlussprofil			Summe	___________