Ausschreibung								30.06.2010

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Kernsockelleiste aus

chlorfreiem Hochleistungskunststoff,

Leiste auf Bodenbelag aufsetzen

mit flexiblen Dichtlippen,

Überdeckung ca. 15mm

Sockelhöhe ca.100 mm,

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung und Montagematerial

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

(mit Systemgewährleistung)

Untergrund:

Innenecken/Außenecken sind zu stanzen

__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Kernsockelleiste S 100 life

PP mit Hartfaserkern, beige, h= ca.100mm

Artikel-Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________