Ausschreibung								31.03.2007

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Treppenkanten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Treppenkanten aus flexiblem

Kunststoff, Belag auflegen,

befestigen incl. Montage- und

Befestigungsmittel

Trittfläche glatt/profiliert

Belagdicke ca.  2/3 mm

Stufenhöhe: ca. 25/40 mm

Stufenlänge: ca. 35/40mm

Untergrund:

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Bodenbelag aufsetzen und verschweißen

Untergrund:

__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Treppenkanten  TK

PVC flexibel,

beige,

Artikel-Nr.

Titel: 		021		Treppenkanten			Summe	___________