Ausschreibung								31.08.2012

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Teppichsockelleisten aus elastischem Kunststoff ,

auf Bodenbelag aufsetzen,

mit Rückenstegen (TLW 55)/ ohne Steg (TL55,TLE 55, TLE55sk)

Teppichstreifen einkleben (selbstklebend),

Dachüberdeckung ca. 7 mm,

Sockelhöhe ca.51  mm

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung und Montagematerial

Befestigung – selbstklebend (nur TLE 55sk)

Untergrund:

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Teppichsockelleiste TLW 55/TL 55/TLE 55

Selbstklebend TLE 55sk

PVC elastisch,

beige,

Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________