Ausschreibung								30.06.2010

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Kernsockelleiste; MDF- Kern mit

chlorfreiem Hochleistungskunststoff

ummantelt; Leiste auf Bodenbelag aufsetzen

Zum Einlegen von Teppichstreifen (selbstklebend)

mit Kabelkanal,

Dach-Überdeckung ca. 7,5mm

Sockelhöhe ca.60 mm,

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung  und Montagematerial

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

(mit Systemgewährleistung)

Untergrund:

Innenecken/Außenecken sind zu stanzen

Zubehör

100	Stck.	Endkappen links/ rechts			__________	___________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Teppich- Kernsockelleiste TS 60 life TOP

PP mit Hartfaserkern,

beige, h= 60mm

Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________