Ausschreibung								31.03.2007

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Universalsockelleiste aus geschäumtem

Kunststoff, Leiste auf Bodenbelag aufsetzen

Überdeckung ca.22 mm

Sockelhöhe ca. 50 mm,

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Incl. Befestigung, Montagematerial

Innenecken/Außenecken/Stöße  mit  Formteilen

Untergrund:

Zubehör

100	Stck.	Innenecken/ Außenecken bedruckt/unbedruckt  ______	    _________

100	Stck.	gerade Verbinder bedruckt			______	    _________

100	Stck.	Endkappen links/ rechts bedruckt/unbedruckt	______	    _________

100	Stck.	Befestigungsclips 				______	    _________

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Universalsockelleiste USL 50

PVC geschäumt,

hellgrau,  h= ca. 50 mm

Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________