Ausschreibung								31.03.2013

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Weichsockelleisten aus flexiblem PO

chlor- und weichmacherfrei

auf den Bodenbelag aufsetzen

Überdeckung ca. 12 mm

Sockelhöhe ca. 50 mm

Farbton: nach Wahl AG- aus Farbpalette Hersteller

Verklebbar mit Trockenkleber Sifloor POMUR 46

(mit Systemgewährleistung)

Untergrund:

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Weichsockelleisten WL 50/60/80/100

PVC flexibel,

beige,

Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________